## 表08A分部分项工程量清单与计价表1-12
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井扶贫奔康临时办公用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
1栋厂房
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1-1ZAL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
2 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架敷设 | m | 30
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1-1XKAT 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
4 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1-1XAL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
5 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1-2XAL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
6 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1-3XAL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
7 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1-4XAL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
8 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1-1KTAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
9 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1- 2KTAP | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井扶贫奔康临时办公用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地 1.5m安装
10 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1-3KTAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
11 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1-4KTAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
12 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱P-1-1AC 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
13 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱P-2-1AC 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
14 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:5P空调断路器盒 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地0.3m暗装 | 台 | 36
15 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:T接箱 | 台 | 8
16 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:带漏电保护的开水器断路器盒 2.规格:250V 25A,带漏电保护功能(30mA) 3.安装方式:底边距地1.2m安装 | 台 | 2
17 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:400*100 | m | 85.87
18 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:300*100 | m | 132.94
19 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:300*150 | m | 39.83
20 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥 | m | 307.04
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井扶贫奔康临时办公用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
架 2.规格:200*100
21 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:150*100 | m | 463.61
22 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:100*100 | m | 11.59
23 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:100*50 | m | 28.37
24 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:50*50 | m | 894.11
25 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称:防火密闭桥架 2.规格:200*100 | m | 36.19
26 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.规格:除锈、刷防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 793.64
27 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 5
28 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 15
29 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 5.66
30 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式电线管 3.规格:DN40 4.配置形式:砖、混凝土结构电线管明配 | m | 7.34
31 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式电线管 3.规格:DN25 4.配置形式:砖、混凝土结构电线管明配 | m | 393.6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井扶贫奔康临时办公用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
32 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式电线管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构电线管明配 | m | 26.45
33 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 63
34 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-(4*150+1*70) 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 80
35 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1kv-5*10 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 34.14
36 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1kv-5*16 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 81.68
37 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5*4 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 2303.85
38 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-3*6 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 27.15
39 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY- | m | 1917.88
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井扶贫奔康临时办公用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
0.6/1KV-3*4 3.材质:铜芯电力电 缆 4.敷设方式、部位 :穿桥架、管敷设
40 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*2.5 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 29.01
41 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 5
42 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 15
43 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(1kV以下截面120mm2以下) | 个 | 16
44 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装(1kV以下截面35mm2以下) | 个 | 4
45 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装(1kV以下截面10mm2以下)(五芯电缆敷设) | 个 | 76
46 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装(1kV以下截面10mm2以下) | 个 | 25
47 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带开关空调 插座 2.规格:250V 16A( 安全型) | 个 | 18
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井扶贫奔康临时办公用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
3.安装方式:底边距 地0.3m暗装
48 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:250V 10A(安全型) 3.安装方式:底边距地0.3m安装 | 个 | 190
49 | 030411006001 | 接线盒 | 1.规格:塑料接线盒 86系列(深40mm) 2.安装形式:暗装 | 个 | 208
50 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 10
分部小计
2栋厂房
51 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-1ZAL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
52 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 36
53 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-1XAL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
54 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-2XAL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
55 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-3XAL 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
56 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2- 1KTAP | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井扶贫奔康临时办公用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地 1.5m安装
57 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-2KTAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
58 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-3KTAP 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
59 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:5P空调断路器盒 2.规格:详见系统图 | 台 | 19
60 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-P-1AC8 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
61 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-P-1AC1、2、5、6 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 4
62 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-P-1AC3、4、9 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 3
63 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-P-1AC7 2.规格:详见系统图 3.安装方式:距地1.5m安装 | 台 | 1
64 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:T接箱 | 台 | 6
65 | 030411003010 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:400*150 | m | 37.75
66 | 030411003011 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:300*150 | m | 103.97
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井扶贫奔康临时办公用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
67 | 030411003012 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:200*100 | m | 111.81
68 | 030411003013 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:150*100 | m | 425.73
69 | 030411003014 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:100*100 | m | 251.06
70 | 030411003015 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:100*50 | m | 90.58
71 | 030411003016 | 桥架 | 1.名称:普通槽式桥架 2.规格:50*50 | m | 590.78
72 | 030411003017 | 桥架 | 1.名称:T型桥架 2.规格:200*100 | m | 50.51
73 | 030411003018 | 桥架 | 1.名称:T型桥架 2.规格:400*150 | m | 10
74 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.规格:除锈、刷防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 750.82
75 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 7.16
76 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式电线管 3.规格:DN40 4.配置形式:砖、混凝土结构电线管明配 | m | 10
77 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式电线管 3.规格:DN25 4.配置形式:砖、混凝土结构电线管明配 | m | 156.06
78 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式电线管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构电线管明配 | m | 78.38
79 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY- | m | 25
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井扶贫奔康临时办公用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
0.6/1KV- 4*50+1*25 3.材质:铜芯电力电 缆 4.敷设方式、部位 :穿桥架、管敷设
80 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 10
81 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 20
82 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 10
83 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1kv-5*16 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 94.53
84 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1kv-5*10 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 10
85 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5*4 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 1568.65
86 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY- 0.6/1KV-3*6 | m | 226.83
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井扶贫奔康临时办公用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
3.材质:铜芯电力电 缆 4.敷设方式、部位 :穿桥架、管敷设
87 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 1214.91
88 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4*2.5 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 178.77
89 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5*2.5 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿桥架、管敷设 | m | 284.69
90 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(1kV以下截面240mm2以下) | 个 | 2
91 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(1kV以下截面120mm2以下) | 个 | 2
92 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装(1kV以下截面35mm2以下) | 个 | 12
93 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装(1kV以下截面10mm2以下)(五芯电缆敷设) | 个 | 58
94 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装(1kV以下截面10mm2以下) | 个 | 36
95 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:带开关空调 | 个 | 12
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井扶贫奔康临时办公用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
插座 2.规格:250V 16A( 安全型) 3.安装方式:底边距 地0.3m暗装
96 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:250V 10A(安全型) 3.安装方式:底边距地0.3m安装 | 个 | 176
97 | 030411006002 | 接线盒 | 1.规格:塑料接线盒 86系列(深40mm) 2.安装形式:暗装 | 个 | 188
98 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 7
分部小计
室外电气工程
99 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:4SC150+6SC80 | m | 90
100 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:破除现有混凝土路面 | m2 | 135
101 | 040101002001 | 挖沟槽土石方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 135
102 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:松散石方 2.运距:30km | m3 | 106.92
103 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方来源、运距:原土夯实 | m3 | 29
104 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:4%水泥石粉渣 2.厚度:150mm | m2 | 135
105 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-0.6/1kv-4*50+1*25 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 91.8
106 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:GAN-BTGYZ- | m | 91.8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:石井扶贫奔康临时办公用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
0.6/1kv-5*10 3.材质:矿物绝缘电 缆 4.敷设方式、部位 :穿管敷设
107 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电力电缆终端头制作、安装(1kV以下截面120mm2以下) | 个 | 2
108 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆终端头制作、安装(1kV以下截面10mm2以下) | 个 | 2
分部小计
其他工程
109 | 030901010001 | 拆除室内消火栓 | 1.名称:拆除原有消火栓 | 套 | 10
110 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:更换消火栓 2.型号、规格:单栓钢板消火栓 | 套 | 10
111 | 补0101000001 | 水枪 | 1.名称:增加水枪 | 个 | 5
112 | 补0101000002 | 水带 | 1.名称:增加水带 | 条 | 5
113 | 030901003001 | 拆除原有下喷喷头 | 1.名称:拆除原有下喷喷头 | 个 | 24
114 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:更换下喷喷头为上喷喷头 | 个 | 24
分部小计
本页小计
合 计

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)1-1
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:石井扶贫奔康临时办公用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
1.2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.刷油工程脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。